Приложение 10

К  Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовых территориях при проведении работ по благоустройству дворов в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019 год»

1. Перечень образцов элементов благоустройства, планируемых к размещению в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1.1. Урны железобетонные.

Уличная урна для мусора емкостью 15 литров . Установка урны с креплением в бетонные столбики.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

1.2. Скамья со спинкой и металлическими (деревянными) подлокотниками.

Рис.1

Рис.2

1.3. Ремонт дворовых автопроездов

-Устройство автопроездов из асфальтобетонных смесей:

-Устройство автопроездов из тротуарной плитки:

- Демонтаж старого покрытия автопроездов;

- Планировка территорий;

- Устройство основания из щебеночных материалов;

- Розлив вяжущих материалов;

- Устройство двухслойных асфальтобетонных покрытий.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

- 1.4. Освещение дворовой территории многоквартирного дома

- Рис.1

- Рис.2

- Рис.3

Рис.4

Рис.5

2. Перечень образцов элементов благоустройства, планируемых к размещению в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

2.1. Ограждения палисадников;

- демонтаж старых ограждающих конструкций.

-  установка новых ограждающих конструкций.

Стойки ограждения – профильная труба сечением 40х40, направляющие и рисунок из профиля 20х20/15х15мм, металлическая полоса 20х4 Высота секции ограждения – не менее 400 мм, не более 500 мм. или металлический забор 3D.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

2.2.Установка бортовых камней

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

2.3. Озеленение

Озеленение территории - неотъемлемая и важная задача благоустройства двора, участков микрорайона. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с расположением площадок, их размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции различных планировочных элементов территории. К озеленению относится завоз растительного грунта в палисадники с посевом газонными травами для устройства газонов и посадкой кустарниковых растений. К частичным работам по озеленению будут привлечены жители многоквартирных домов, внесение грунта в палисадники, посев газонов, посадка кустарников, разбивка клумб.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

- 3.4.Хозяйственные площадки на жилых территориях

В жилой зоне размещаются площадки для сушки белья площадью 60-100 м2 на 2-3 дома, площадки для мусоросборников из расчета две площадки на 1 га жилой территории и площадка для чистки ковров и сушки домашних вещей на 2-3 дома. Проектирование хозяйственных площадок зависит от их функционального назначения. Площадки для установки мусоросборников (каждая примерно 6 м2) размещаются в затененных проветриваемых местах, лучше всего в торце зданий, около проезжих дорог, в радиусе обслуживания жителей до 100 м. Площадки для сушки белья (каждая примерно 30 м2) и площадки для проветривания и чистки вещей (каждая 10-15 м2) размещаются на хорошо освещенных и проветриваемых площадках в радиусе обслуживания до 100 м2. Эти площадки не должны уродовать жилую зону. Их декоративное оформление должно отвечать как санитарно-гигиеническим, так и эстетическим функциям. Мусоросборники следует устанавливать под навесом или в декоративных стенках, увитых вьющимися растениями. Такое оформление создает необходимое затенение и не мешает проветриванию. Площадки для сушки белья хорошо обносить металлической сеткой с посадкой вьющихся растений. Покрытия должны быть жесткие и не пылящие - асфальт или, еще лучше, бетонные плиты.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4