АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЛЕНСКОГО РАЙОНА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «САФРОНОВСКОЕ»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  12 мая 2015 года  № 86

с. Яренск

Об окончании отопительного периода 2014 – 2015 г.г.

Руководствуясь ст. 7, 22, 29  Устава МО «Сафроновское», в связи с устойчивым повышением среднесуточной  температуры наружного воздуха до значений, необходимых для окончания отопительного периода:

- Закончить отопительный период 2014 – 2015 г.г. в населенных

пунктах МО «Сафроновское» с 12 мая 2015 года поэтапно;

- Предприятиям ЖКХ, энергоснабжающим предприятиям, независимо от форм собственности, окончить подачу теплоносителя в системы теплоснабжения в режиме отопления, провести гидравлические испытания тепловых сетей, приступить к подготовке к отопительному сезону 2015 – 2016 г.г.

- Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы МО «Сафроновское» П.И. Жданова.

И.о. Главы МО « Сафроновское»                                               П.И. Жданов